## FICHA DE PRODUCTO

# DOWNLIGHT LED 6W REDONDO

## DESCRIPCIÓN

Downlight led redondo de 6W de potencia y  acabado blanco. Sencilla instalación. Requiere falso techo.

Base de aluminio y difusor opal que garantiza una óptima distribución del haz de luz de 120º.

- Leds Epistar 2835 y driver incluido para su conexión directa a 220-240V

- Reducido consumo que supone un ahorro del 80% con respecto otras luminarias de tecnología fluorescente o halógena.

## FICHA TÉCNICA

| MEDIDA EXTERNA | Ø 120 X 20 mm |
| --- | --- |
| MEDIDA DE CORTE | Ø 105mm |
| MATERIAL | Aluminio-Plástico |
| POTENCIA NOMINAL | 6 W |
| LUMINOSIDAD | 520Lúmenes |
| NUMERO-TIPO DE LEDS | Epistar 2835 |
| TEMPERATURA |  |
| ÁNGULO DE APERTURA | 120º |
| CRI | 80 |
| VIDA ÚTIL | 20.000 H |
| PROTECCIÓN | IP20 |
| TIEMPO DE ARRANQUE | 0,2 s |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| TENSIÓN NOMINAL | 220-240 V |
| GARANTÍA | 2 Años |
| CERTIFICADOS | CE y ROHS |

## APLICACIÓN

- Iluminación general  de cocinas, baños, habitaciones, locales comerciales  y públicos.

LUZ CÁLIDA                                                        LUZ NEUTRA                                                            LUZ FRÍA